ANNEXE Spec. 4.2 Equipements électriques à bord

| N° | Désignation | Références/caractéristiques | Qté | Unité | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 5 - Equipements électriques de bord de bateau |  |  |  |  |
| 1 | Feu de navigation - 12 v | rouge | 1 | U | Courant continu |
| 2 | Feu de navigation - 12 v | vert | 1 | U | Courant continu |
| 3 | Feu de navigation - 12 v | blanc | 1 | U | Courant continu |
| 4 | Feu de poupe - 12 v | Blanc | 1 | U | Courant continu |
| 5 | Ampoules feux | Cylindrique 12V 25W OBT009006 | 4 | U |  |
| 6 | Jeu complet d'équipement de Radiocommunication IC-M802# 2 | BLU marine 1.6-30MHz 150W 12V | 1 | U | Modèle harmonisée dans le cadre de CICOS |
| 7 | Batterie 85 Amperes Heure | 12 v - 85 AH | 2 | U |  |
| 8 | Coupe batterie | UNIPOL 300A -RGE | 1 | U | poignée fixe |
| 9 | Plafonnier linéaire à LED | Extraplat 34 Leds FS044 / 12 V | 1 | U | Eclairage intérieur timonerie |
| 10 | Ruban leds de 5 mètres | 3528 -interieur-12 v - blanc chaud | 3 | U | 1 ruban passager + 2 rubans en cale |
| 11 | Ruban leds de 1 mètre | 3528 -interieur-12 v - blanc chaud | 1 | U | compartiment machine |
| 12 | Voltmètre digital étanche |  | 2 | U | Affichage digital |
| 13 | Tableau électrique de bateau à 6 entrées | Avec 6 interrupteurs ad 16 / 12V DC | 2 | U | 2 x 6 entrées |
| 14 | Amperemètre | 12/24V - 60/0/+60A | 2 | U |  |
| 15 | Cable électrique d'alimentation | 3 x 1,5 mm² | 100 | m |  |
| 16 | Cable électrique d'alimentation pour projecteur | 3 x 2,5 mm² | 10 | m |  |
| 17 | Projecteur orientable de l'intérieur | 12 v 250 W Diam 200 mm | 1 | U | Projecteur DH002 |
| 18 | Avertisseur sonore électrique à trompe 12 v pour embarcation | 12 V L 470 mm | 1 | U | Avertisseur EMX1 Inox |
| 19 | Moteur électrique d'essuie-glace + Bras et Balai - Nautique | Etanche - 12v Nautique | 1 | U |  |